附件1

学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表

| 序号 | 主要任务 | 目标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 水行政主管部门和水利重点工程参建单位组织本单位全体职工观看 |
| 2 | 组织安全生产监管干部、单位负责人、安全管理人员轮训 | 分级分类开展轮训。到2022年，水行政主管部门安全生产监管干部培训率达到100%；各参建单位项目主要负责人、安全管理人员培训率达到100%；一线作业人员培训率达到100% |
| 3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 在网站、微信平台开设专题专栏，推出重点报道、学习文章、访谈评论；结合组织“安全生产月”活动，以多种方式开展习近平总书记重要论述宣讲；推进安全宣传进水利重点工程一线；曝光安全生产典型问题，开展警示教育，增强职工安全意识 |
| 4 | 印发并落实水利安全生产监管责任清单 | 根据水利部《关于制定水利安全生产监管责任清单的指导意见》，水行政主管部门制定本单位水利安全生产监管责任清单 |
| 5 | 水行政主管部门安委会或领导小组实施成员单位安全生产工作责任考核 | 水行政主管部门安委会或领导小组制定成员单位安全生产工作责任考核制度并开展考核 |
| 6 | 建立健全参建单位全过程安全生产管理制度 | 水行政主管部门要督促水利重点工程参建单位建立健全全过程安全生产管理制度，督促项目主要负责人在岗在位履行第一责任人责任 |
| 7 | 全面推行“安全监管+信息化”监管模式 | 水行政主管部门实施“安全监管+信息化”监管，并开展常态化、精准化监管，省水利厅定期开展水利安全生产状况评价并排名通报 |

附件2

落实参建单位安全生产主体责任专题重点任务表

| 序号 | 主要任务 | 目标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立安全生产责任制，落实主要负责人责任和全员安全生产责任 | 1.参建单位安全生产责任制健全，全员安全生产责任明晰 2.参建单位建立内部安全生产考核制度并进行考核 |
| 2 | 建立完善安全生产管理团队 | 1.参建单位安全生产管理机构设置和安全管理人员配备符合规定，建立安全技术团队 2.到2021年底，参建单位全部建立安全生产技术和管理团队 |
| 3 | 强化安全生产投入 | 严格安全文明措施费提取使用管理，参建单位按《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》计列提取使用安全文明措施费 |
| 4 | 强化安全生产教育培训 | 建立健全安全生产教育培训制度，重点加强新入职员工、三类人员、特种作业人员教育培训 |
| 5 | 开展水利安全生产标准化建设 | 水利重点工程全面推行安全生产标准化建设 |
| 6 | 建立安全风险管控制度，定期进行危险源辨识和风险评估并实施有效管控 | 1.参建单位实现“一单位一清单” 2.2021年底前，参建单位要建立起完善的安全风险管控制度 |
| 7 | 建立安全风险警示报告制度 | 1.参建单位在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作全员岗位安全风险告知卡，建立安全风险报告制度，每年1月31日前，向相关监管部门报送风险清单 2.省级水行政主管部门每季度第一个月6日前，通过水利安全生产监管信息系统汇总报告管辖范围内危险源辨识和风险管控情况 |
| 8 | 加强隐患排查治理 | 1.2020年底前，各参建单位建立隐患排查治理制度 2.2021年底前，运用水利安全生产监管信息系统，参建单位实现自查自改自报，实现动态分析和全过程评价 3.2022年底前，参建单位隐患排查治理全面走向制度化、规范化 |
| 9 | 推动安全生产社会治理 | 各级水行政主管部门推动落实参建单位安全生产承诺制度，落实加强企业诚信体系建设制度，落实技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度，推动落实安全生产责任保险制度 |

附件3

安全生产目标职责环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立安全生产目标管理制度，未明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 未制定项目安全生产总体目标和年度目标 | 项目法人 |  |  |  |
| 3 | 未根据项目安全生产总体目标和年度目标制定所承担项目安全生产总体目标和年度目标 |  | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 4 | 未对目标进行分解 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 5 | 未制订安全生产目标管理计划，计划未备案或批准 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 9 | 本单位内部未逐级签订安全生产目标责任书，实行分级控制 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 10 | 未与各参建单位签订安全生产目标责任书 | 项目法人 |  |  |  |
| 11 | 未制订有关参建单位的安全生产目标考核办法 | 项目法人 |  |  |  |
| 12 | 未制订本单位各部门的安全生产目标考核办法 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 13 | 未对本单位安全生产目标完成情况进行自查（每季度），自查报告未备案 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 14 | 未对有关单位安全生产目标完成情况进行考核（每半年） | 项目法人 |  |  |  |
| 15 | 未对内部各部门和管理人员安全生产目标完成情况进行考核（每季度） | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 16 | 未设立安全生产领导小组 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 17 | 安全生产领导小组未定期召开全体会议，并形成会议纪要（每季度） | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 18 | 未成立安全生产管理机构 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 19 | 未配备专职的安全生产管理人员 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 20 | 安全生产领导小组或安全生产管理机构未按规定履职 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 21 | 未召开安全生产例会，并形成会议纪要（项目法人每月，施工单位每周） | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 22 | 未建立安全生产责任制，责任制未审核或备案 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 23 | 人员未按规定履职 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 24 | 未对安全生产责任制落实情况进行检查、考核和奖惩（每季度） | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 25 | 未定期组织对各参建单位安全生产责任制的适宜性进行评审 | 项目法人 |  |  |  |
| 26 | 未根据评审情况，更新并保证安全生产责任制的适宜性 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |

附件4

安全生产管理制度环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工前，未识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，并报备 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 开工前，未将《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单》书面通知各参建单位 | 项目法人 |  |  |  |
| 3 | 未制订各项安全生产管理制度并报备 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 4 | 未引用或编制安全操作规程并报备 |  |  |  | 施工单位 |
| 5 | 开工初期，未检查参建单位安全生产管理制度建立健全情况，并形成检查意见 | 项目法人 |  |  |  |
| 6 | 参建单位未根据检查意见对相关管理制度进行修订和补充完善，并报项目法人备案 |  | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 7 | 未组织安全生产法律、法规、规章、制度和标准学习 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 8 | 未检查评估本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况，评估报告未备案（每年） | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 9 | 未对各参建单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况进行检查，并提出书面检查意见（每年） | 项目法人 |  |  |  |
| 10 | 未对安全生产管理制度实行动态管理，及时进行修订、备案和印发 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |

附件5

安全文明措施费管理环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立安全文明措施费管理制度 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 工程概算中未按有关规定计列安全文明措施费 |  | 勘测设计 |  |  |
| 3 | 调减或挪用批准概算中所确定的安全生产费用 | 项目法人 |  |  |  |
| 4 | 未将安全文明措施费作为不可竞争费列入招标文件 | 项目法人 |  |  |  |
| 5 | 招标文件未确定安全文明措施费清单、计量支付（含预付款）和调整方式等内容 | 项目法人 |  |  |  |
| 6 | 未按规定预付和定期支付安全文明措施费 | 项目法人 |  |  |  |
| 7 | 未制定安全文明措施费详细使用计划 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 8 | 安全文明措施费使用范围不符合要求 |  |  |  | 施工单位 |
| 9 | 未检查安全文明措施费使用落实情况 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 10 | 未及时审核、审定安全文明措施费支付申请 | 项目法人 |  | 监理单位 |  |

附件6

安全技术措施和专项施工方案环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未根据工程需要开展工程现状安全评估 | 项目法人 |  |  |  |
| 2 | 未对可能引起较大安全风险的设计变更提出安全风险评价意见 |  | 勘测设计 |  |  |
| 3 | 未办理安全监督手续 | 项目法人 |  |  |  |
| 4 | 办理安全监督手续时，未提交项目参加工伤保险的证明 | 项目法人 |  |  |  |
| 5 | 办理安全监督手续时，未提供危险性较大的单项工程清单和安全管理措施 | 项目法人 |  |  |  |
| 6 | 工程完工后，未按照规定开展验收评价 | 项目法人 |  |  |  |
| 7 | 未组织编制保证安全生产的措施方案，并于工程开工之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门及安全生产监督机构备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 8 | 危险性较大的工程实施前未将专项方案报有管辖权的水行政主管部门备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 9 | 施工组织设计未包含安全技术措施专篇 |  |  |  | 施工单位 |
| 10 | 未审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 |  |  | 监理单位 |  |
| 11 | 对达到一定规模的危险性较大的单项工程，未编制专项施工方案 |  |  |  | 施工单位 |
| 12 | 对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，未组织专家对专项施工方案进行审查论证 |  |  |  | 施工单位 |
| 13 | 未按规定参加超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案审查论证会 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 14 | 未根据审查论证报告修改完善专项施工方案 |  |  |  | 施工单位 |
| 15 | 未按照专项施工方案组织施工，擅自修改、调整专项施工方案 |  |  |  | 施工单位 |
| 16 | 未指定专人对专项施工方案实施情况进行旁站监督 |  |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 17 | 未定期对专项施工方案实施情况进行巡查 |  |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 18 | 危险性较大的工程，未组织有关人员进行验收 |  |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 19 | 未编制危险性较大的单项工程监理规划和实施细则，制定工作流程、方法和措施 |  |  | 监理单位 |  |
| 20 | 未组织制订工程度汛方案和超标准洪水应急预案，报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 21 | 未与有关参建单位签订安全度汛目标责任书，明确各参建单位防汛度汛责任 | 项目法人 |  |  |  |
| 22 | 未根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案，制订防汛度汛及抢险措施，并报项目法人批准 |  |  |  | 施工单位 |
| 23 | 未按批准的措施落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，做好汛期值班，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通 |  |  |  | 施工单位 |
| 24 | 汛前未组织有关参建单位，对生活、办公、施工区域内进行全面检查，对围堰、子堤、人员聚集区等重点防洪度汛部位和有可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行安全评估，制定和落实防范措施 | 项目法人 |  |  |  |
| 25 | 未建立并落实汛期值班和检查制度 | 项目法人 |  |  |  |
| 26 | 未建立接收和发布气象信息的工作机制，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通 | 项目法人 |  |  |  |
| 27 | 未组织防汛应急演练（每年） | 项目法人 |  |  |  |
| 28 | 未落实汛期值班制度，开展防洪度汛专项安全检查 |  |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 29 | 工程开工前，未组织各参建单位就落实保证安全生产措施方案进行全面系统的布置，明确各参建单位的安全生产责任，并形成会议纪要 | 项目法人 |  |  |  |
| 30 | 工程开工前，未进行安全交底 |  |  |  | 施工单位 |
| 31 | 单项工程或专项施工方案施工前，未进行安全技术交底 |  |  |  | 施工单位 |
| 32 | 各工种施工前，未进行安全作业技术交底 |  |  |  | 施工单位 |
| 33 | 交叉作业时，未定期进行安全技术交底 |  |  |  | 施工单位 |
| 34 | 施工条件或作业环境发生变化的，未补充交底；相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的，未重新交底 |  |  |  | 施工单位 |
| 35 | 未定期组织对安全技术交底情况进行检查，并填写检查记录 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |

附件7

安全生产教育培训环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立安全生产教育培训制度 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 未定期识别安全生产教育培训需求，制订教育培训计划 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 3 | 未按计划进行教育培训，建立教育培训记录、台帐和档案，并对教育培训效果进行评估和改进 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 4 | “三类”人员未取得相应安全生产考核合格证书 |  |  |  | 施工单位 |
| 5 | 安全管理人员安全生产教育培训学时不满足要求（施工单位主要负责人、项目负责人每年不少于30学时，专职安全员不少于40学时，其他安全管理人员不少于20学时；其他参建单位主要负责人和安全生产管理人员初次培训时间不得少于32学时。每年不得少于12学时） | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 6 | 其他从业人员安全生产教育培训学时不满足要求（施工单位每年不得少于20学时；其他参建单位岗前教育培训时间不得少于24学时，以后每年接受教育培训的时间不得少于8学时） | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 7 | 未对新进场的工人进行公司、项目、班组三级安全教育培训 |  |  |  | 施工单位 |
| 8 | 特种作业人员未取得特种作业资格证书 |  |  |  | 施工单位 |
| 9 | 采用“四新”，未对有关作业人员进行安全生产教育培训 |  |  |  | 施工单位 |
| 10 | 未建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 11 | 未定期组织对各参建单位安全生产教育培训情况进行监督检查 | 项目法人 |  |  |  |
| 12 | 未对外来人员进行可能接触到的危害及应急知识的教育和告知 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |

附件8

设施设备及作业安全管理环节整治重点任务表

| 序号 | 管理环节 |  | 整治重点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 管理 | 现场 管理 | 水利施工转包、违法分包工程 | 施工单位 |
| 2 |  |  | 盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题 | 施工单位 |
| 3 |  |  | 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程 | 施工单位 |
| 4 |  |  | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 | 施工单位 |
| 5 |  |  | 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案 | 施工单位 |
| 6 |  |  | 未按专项施工方案施工 | 施工单位 |
| 7 | 临时 工程 | 营地及施工设施建设 | 施工驻地设置在滑坡、潮水、洪水等危险区域 | 施工单位 |
| 8 |  |  | 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定 | 施工单位 |
| 9 |  |  | 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足 | 施工单位 |
| 10 |  | 围堰 工程 | 没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行 | 施工单位 |
| 11 |  |  | 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施；未按规定驻泊施工船舶；堰内抽排水速度超过方案规定 | 施工单位 |
| 12 |  |  | 未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施 | 施工单位 |

| 序号 | 管理环节 |  | 整治重点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 专项 工程 | 施工 用电 | 没有专项方案，或施工用电系统未经验收合格投入使用 | 施工单位 |
| 14 |  |  | 未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护 | 施工单位 |
| 15 |  |  | 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施 | 施工单位 |
| 16 |  |  | 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压 | 施工单位 |
| 17 |  |  | 隧洞工程场所作业未使用防爆电器 | 施工单位 |
| 18 |  |  | 未按规定设置接地系统或避雷系统 | 施工单位 |
| 19 |  | 深基坑（槽） | 深基坑未按要求（规定）监测 | 施工单位 |
| 20 |  |  | 边坡开挖或支护不符合设计及规范要求 | 施工单位 |
| 21 |  |  | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则 | 施工单位 |
| 22 |  |  | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业 | 施工单位 |
| 23 |  |  | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工 | 施工单位 |
| 24 |  | 降水 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测 | 施工单位 |
| 25 |  |  | 降水井（管）未设反滤层或反滤层损坏 | 施工单位 |
| 26 |  | 高边坡 | 未按规定进行边坡稳定检测 | 施工单位 |
| 27 |  |  | 坡顶坡面未进行清理，或无截排水设施，或无防护措施 | 施工单位 |
| 28 |  |  | 交叉作业无防护措施 | 施工单位 |

| 序号 | 管理环节 |  | 整治重点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 专项 工程 | 起重吊装与运输 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测 | 施工单位 |
| 30 |  |  | 未按规范或方案安装拆除起重设备 | 施工单位 |
| 31 |  |  | 使用未经检验或检验不合格的起重设备 | 施工单位 |
| 32 |  |  | 同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施 | 施工单位 |
| 33 |  |  | 起重机械安全、保险装置缺失 | 施工单位 |
| 34 |  |  | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求 | 施工单位 |
| 35 |  |  | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定 | 施工单位 |
| 36 |  |  | 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | 施工单位 |
| 37 |  |  | 船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品；装运易燃易爆危险品的专用船上，吸烟和使用明火 | 施工单位 |
| 38 |  | 脚手架 | 脚手架未进行专门设计，无专项方案 | 施工单位 |
| 39 |  |  | 脚手架未经验收或验收不合格投入使用 | 施工单位 |
| 40 |  |  | 吊篮未经检测、验收或无独立安全绳 | 施工单位 |
| 41 |  | 模板 工程 | 支架基础承载力不符合方案设计要求 | 施工单位 |
| 42 |  |  | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板（包括翻模、爬（滑）模、移动模架等） | 施工单位 |
| 43 |  |  | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求 | 施工单位 |
| 44 |  |  | 采用挂篮法施工未平衡浇筑；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮 | 施工单位 |
| 45 |  |  | 各类模板未经验收或验收不合格即转序施工 | 施工单位 |

| 序号 | 管理环节 |  | 整治重点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 专项 工程 | 拆除 工程 | 无专项拆除设计施工方案，或未对施工作业人员进行安全技术交底 | 施工单位 |
| 47 |  |  | 拆除施工前，未切断或迁移水电、气、热等管线 | 施工单位 |
| 48 |  |  | 未根据现场情况进行安全隔离，设置安全警示标志，并设专人监护 | 施工单位 |
| 49 |  |  | 围堰拆除未进行专门设计论证，编制专项方案，或无应急预案 | 施工单位 |
| 50 |  |  | 爆破拆除未进行专门设计，编制专项施工方案，或未按专项方案作业，或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施 | 施工单位 |
| 51 |  | 危险 物品 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定 | 施工单位 |
| 52 |  |  | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计，或未经验收或验收不合格投入使用 | 施工单位 |
| 53 |  |  | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m | 施工单位 |
| 54 |  |  | 未根据化学危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施 | 施工单位 |
| 55 |  |  | 油库（储量：汽油20t或柴油50t及以上）、炸药库（储量：炸药1t及以上）未按规定管理 | 施工单位 |
| 56 |  | 消防 安全 | 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，不满足规范规定，金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级 | 施工单位 |
| 57 |  |  | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续，且周围有易燃易爆物品，未釆取安全防护和隔离措施 | 施工单位 |
| 58 |  |  | 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | 施工单位 |
| 59 |  |  | 未独立设置易燃易爆危险品仓库 | 施工单位 |
| 60 |  |  | 重点消防部位未按规定设置消防设施和配备消防器材的 | 施工单位 |

| 序号 | 管理环节 |  | 整治重点 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 专项 工程 | 特种 设备 | 使用的特种设备达到设计使用年限，未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估 | 施工单位 |
| 62 |  |  | 特种设备安装拆除无专项方案，或未按规范或方案安装拆除 | 施工单位 |
| 63 |  |  | 特种设备未经检测或检测不合格使用的 | 施工单位 |
| 64 |  |  | 特种设备未按规定验收 | 施工单位 |
| 65 |  |  | 特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效 | 施工单位 |
| 66 |  |  | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求，无钢丝绳防脱槽装置，使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | 施工单位 |
| 67 |  | 有限空间作业 | 未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业 | 施工单位 |
| 68 |  |  | 在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业 | 施工单位 |
| 69 |  |  | 人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求 | 施工单位 |
| 70 |  | 安全 防护 | 建（构）筑物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求 | 施工单位 |
| 71 |  |  | 垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆；进料口无防护棚 | 施工单位 |

附件9

风险分级管控和隐患排查治理环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未制定重大危险源安全管理制度 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 2 | 未按要求组织开展本标段危险源辨识及风险等级评价工作，并将成果及时报送项目法人和监理单位 |  |  |  | 施工单位 |
| 3 | 未开展本工程危险源辨识和风险等级评价，并编制危险源辨识与风险评价报告 | 项目法人 |  |  |  |
| 4 | 未对危险源实施动态管理，及时掌握危险源及风险状态和变化趋势，实时更新危险源及风险等级 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 5 | 未根据危险源及风险状态制定并落实针对性防控措施 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 6 | 未组织绘制安全风险空间分布图 | 项目法人 |  |  |  |
| 7 | 未对危险源进行登记，其中重大危险源和风险等级为重大的一般危险源应建立专项档案，明确管理的责任部门和责任人 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 8 | 未按有关规定将重大危险源报项目主管部门和有关部门备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 9 | 未组织对重大危险源的管理人员进行培训 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 10 | 未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等 |  |  |  | 施工单位 |
| 11 | 未组织制定重大危险源事故应急预案，并落实 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 12 | 未将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员 | 项目法人 |  |  |  |
| 13 | 未开展重大危险源的日常监督检查 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 14 | 未建立事故隐患排查制度 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 15 | 未按隐患排查制度开展事故隐患排查 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 16 | 未建立并落实事故隐患报告和举报奖励制度 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 17 | 未做到每月组织一次安全生产综合检查，并通报事故隐患排查治理情况 | 项目法人 |  |  |  |
| 18 | 重大事故隐患未及时报告 | 项目法人 |  |  |  |
| 19 | 未建立事故隐患治理和建档监控等制度 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 20 | 一般事故隐患未立即组织整改 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 21 | 重大事故隐患未制订治理方案，治理方案内容不符合要求 |  |  |  | 施工单位 |
| 22 | 重大事故隐患治理方案未经监理单位审核，并报项目法人同意后实施 |  |  |  | 施工单位 |
| 23 | 未将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 24 | 事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 25 | 事故隐患治理完成后，未组织对重大事故隐患治理情进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和安全生产监督机构备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 26 | 未对一般事故隐患治理情况进行复查，并签署明确意见 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 27 | 未按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面报告，经单位主要负责人签字后，报项目法人 |  | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 28 | 未将隐患排查治理统计分析情况报项目主管部门、安全生产监督机构 | 项目法人 |  |  |  |

附件10

职业卫生与环境保护环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 未配备职业健康保护设施、工具和用品 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 3 | 与员工订立劳动合同时，未如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 4 | 未开展职业危害宣传教育 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 5 | 未开展职业危害因素辨识 |  |  |  | 施工单位 |
| 6 | 未制定职业危害场所检测计划，定期进行检测，并将检测结果公布 |  |  |  | 施工单位 |
| 7 | 未对存在职业危害因素的场所和岗位，制定专项防控措施，并按规定进行专门管理和控制 |  |  |  | 施工单位 |
| 8 | 未对可能发生急性职业危害的工作场所，设置报警装置、标识牌、应急撤离通道和必要的泄险区，制定应急预案，配置现场急救用品、设备 |  |  |  | 施工单位 |
| 9 | 未对从事接触职业病危害的作业人员组织职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案 |  |  |  | 施工单位 |
| 10 | 职业病患者未得到及时治疗、疗养，患有职业禁忌症的员工未及时调整到合适岗位 |  |  |  | 施工单位 |
| 11 | 未按规定及时为从业人员办理工伤保险和人身意外伤害保险等 |  |  |  | 施工单位 |
| 12 | 未定期组织开展职业健康检查活动，并做好记录 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 13 | 未及时向项目主管部门和有关部门申报生产过程存在的职业危害因素 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 14 | 未采取措施控制施工现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动、辐射对环境的污染和危害 |  |  |  | 施工单位 |

附件11

应急管理环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未组织制定项目生产安全事故应急救援预案，专项应急预案，并报项目主管部门和安全生产监督机构备案 | 项目法人 |  |  |  |
| 2 | 未组建项目事故应急处置指挥机构 | 项目法人 |  |  |  |
| 3 | 未根据项目生产安全事故应急救援预案，制定施工现场生产安全事故应急救援预案、专项应急预案、现场处置方案，经监理单位审核，报项目法人备案 |  |  |  | 施工单位 |
| 4 | 未建立应急救援组织，组建应急救援队伍，配备应急救援人员、器材、设备 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 5 | 未制订野外勘测作业生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备，定期组织开展应急救援演练 |  | 勘测设计 |  |  |
| 6 | 未组织开展生产安全事故应急知识和应急预案培训 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 7 | 未定期组织应急演练 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 8 | 未定期评审各类应急预案 | 项目法人 |  |  | 施工单位 |
| 9 | 事故先期处置不及时，主要负责人未到现场组织抢救 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 10 | 发生事故未及时上报 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |
| 11 | 未按规定报送生产安全事故月报 | 项目法人 |  | 监理单位 | 施工单位 |

附件12

安全生产档案管理环节整治重点任务表

| 序号 | 整治重点 | 责任主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立安全生产档案管理制度 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 2 | 未明确安全生产档案管理部门、人员及岗位职责 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 3 | 签订有关合同、协议时，未对安全生产档案的收集、整理、移交提出明确要求 | 项目法人 |  |  |  |
| 4 | 安全生产档案的收集、整理、归档工作不规范、不及时 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 5 | 未检查安全生产档案的收集、整理情况 | 项目法人 | 勘测设计 | 监理单位 | 施工单位 |
| 6 | 进行技术鉴定、阶段验收和竣工验收时，未同时审查、验收安全生产档案的内容与质量，并作出评价 | 项目法人 |  |  |  |